Габаритные и присоединительные размеры котла ЗиОСаб-750

Габарит, мм

L- 3492 длина	A- 2460	P- 830	а1- выход воды Ду125 Ру10	Масса котла, кг- 2526

ØD- 1400 ширина	C- 1062	H- 1214	a2- вход воды Ду125 Ру10

Z- 1590 высота	E- 685	B- 2018	а3- предохранительный клапан Ду65 Ру16

Габарит, мм	F- 628	T- 81	а4- газоход котла Ø450

Жаровой трубы	G- 404	V- 171	а5- отверстие под горелку Ø270 (переходная плита Q360х360х16)

N-2340 длина	K- 628	а6- замер температуры дымовых газов G3/4

ØM- 796 диаметр 	R- 677	а7- замер химсостава дымовых газов G1/2

S- 441	а8- дренаж G2

W- 245	а9- слив конденсата G11/4

U- 293                                            а13- гляделка

L1- 309                                          	а14- отбор импульса из топки М10х1

а15- лючок для осмотра и чистки Ø200

а16- люк для осмотра поверхностей нагрева Ду200 Ру10