| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Котел |
| 1.1 | Котел паровой жаротрубно-дымогарный трехходовой по дымовым газам FR25-Х-12(16) | 1 |
| Комплектация котла |
| Предохранительные клапана |
| 2.1.1 | КПП 496 DN1x DN2 | 2 |
| 2.1.2 | Ответный фланец DN2 | 2 |
| 2.1.3 | Прокладка паронитовая DN1 | 2 |
| 2.1.4 | Прокладка паронитовая DN2 | 2 |
| Паровая линия |
| 2.2.1 | Проходной запорный клапан с фланцами и сильфонным уплотнением DN PN16(25) | 1 |
| 2.2.2 | обратный клапан из угл.стали DN PN16(25) | 1 |
| 2.2.3 | Проходной запорный клапан с фланцами и сильфонным уплотнением (пусковой по пару, прогрев паропровода) DN PN16(25) | 1 |
| 2.2.4 | Клапан регулирующий Z1(2) DN PN16(25) с электроприводом PSL XXX A | 1 |
| 2.2.5 | Трубка под манометр стальная для горизонтальных трубопроводов (под манометр, реле давления) | 1 |
| 2.2.6 | Кран пробковый (под манометр) | 1 |
| 2.2.7 | Манометр 16 bar (25 bar) | 1 |
| Система периодической продувки котла |
| 2.3.1 | Клапан для автоматической продувки котла с пневмо приводом (ручным приводом) | 1(2) |
| 2.3.2 | Обратный клапан DN PN16(25) | 2 |
| 2.3.3 | Шаровой кран Pekos корпус из чугуна, полнопроходный | 2 |
| Система непрерывной продувки котла |
| 2.4.1 | Проходной запорный клапан с сильфонным уплотнением DN20 PN25 | 2 |
| 2.4.2 | Коллектор для датчика проводимости электронный | 1 |
| 2.4.3 | Датчик проводимости электронный | 1 |
| 2.4.4 | Контроллер солесодаржания VYC со шкафом управления | 1 |
| 2.4.5 | Клапан для автоматической непрерывной продувки котла с эл. приводом DN20 PN40 | 1 |
| 2.4.6 | Обратный клапан DN20 PN40 | 1 |
| Линия отбора проб пара |
| 2.5.1 | Охладитель отбора проб в комплекте с обвязкой нерж. ст. | 1 |
| Воздушник |
| 2.6.1 | Проходной запорный клапан с сильфонным уплотнением DN20 PN25 | 2 |
| Отбор пара на собственные нужды |
| 2.7.1 | Проходной запорный клапан с сильфонным уплотнением DN PN16(25) | 2 |
| Указатель уровня для визуального контроля |
| 2.8.1 | Указатель уровня в составе: корпус указателя уровня, указатель уровня верхний, указатель уровня нижний | 2 |
| Коллектор безопасности |
| 2.9.1 | Прерыватель вакуума латунный | 1 |
| 2.9.2 | Вентиль стальной, сильфонный | 1 |
| 2.9.3 | Манометр (16 bar) | 1 |
| 2.9.4 | Реле давления ВСР 5L с ручным сбросом на минимум | 1 |
| 2.9.5 | Реле давления ВСР 5Н с ручным сбросом на максимум | 1 |
| 2.9.6 | Кран пробковый 1/2" (под реле давления) | 3 |
| Подвод питательной воды |
| 2.10.1 | Угловой запорный клапан с сильфонным уплотнением DN PN16(25) | 1 |
| 2.10.2 | Обратный клапан фланцевый чугунный DN PN16(25) | 1 |
| 2.10.3 | Трубка под манометр стальная для горизонтальных трубопроводов (под манометр, реле давления) | 1 |
| 2.10.4 | Кран пробковый (под манометр) | 1 |
| 2.10.5 | Манометр 16 bar (25 bar) | 1 |
| Насосная группа |
| 2.11.1 | Насос питательной воды для котла MVI XXX PN25 | 2 |
| 2.11.2 | Шкаф управления и регулирования SK-712/w-2 XX | 1 |
| 2.11.3 | Шаровые краны DN PN16(25) | 2 |
| 2.11.4 | Фильтры сетчатые DN PN16(25) | 2 |
| 2.11.5 | Обратные клапаны DN PN16(25) | 2 |
| 2.11.6 | Проходные запорные клапаны с сильфонным уплотнением DN PN16(25) | 3 |
| 2.11.7 | Манометр 6 bar (16 bar/25 bar) | 2 |
| 2.11.8 | Трубка под манометр стальная для вертикальных трубопроводов (под манометр, реле давления) | 4 |
| Группа поддержания уровня воды в котле |
| 2.12.1 | Емкостной датчик уровня с длиной внедрительного элемента L-XXX | 1 |
| 2.12.2 | Предусилитель для емкостных датчиков, служит для усиления и преобразования сигнала в выход 1-6В пост. тока | 1 |
| 2.12.3 | Контроллер уровня (в составе БУК-МП) | 1 |
| 2.12.4 | Регулирующий клапан с высокотемпературным уплотнением, фланцевый PN25, корпус чугун, с электроприводом в сборе | 1 |
| Блок управления котлом |
| 2.13.1 | Блок управления котлом (БУК-МП - ЗИОСАБ) FR25 | 1 |
| 2.13.2 | Преобразователь давления ПД100 | 1 |
| 2.13.3 | Термометр сопротивления ДТС035 | 1 |
| 2.13.4 | Защитная гильза под ДТС | 1 |
| 2.13.5 | Тягонапоромер ТНМП-52 | 1 |
| 2.13.6 | Биметаллический термометр БТ-52 | 1 |
| Экономайзер |
| Не предусмотрен для паровых котлов FR25 |